別表第９

管種表示記号

ＤＣＩＰ(ＧＸ)  		ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管

ＤＣＩＰ(ＮＳ－Ｅ)　	ＮＳ形(Ｅ種管)ダクタイル鋳鉄管

ＤＣＩＰ(ＮＳ） 		ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管

ＤＣＩＰ(Ｋ)        	Ｋ形ダクタイル鋳鉄管

ＤＣＩＰ(Ｔ)　　		Ｔ形ダクタイル鋳鉄管

ＤＣＩＰ　　　　　  	ダクタイル鋳鉄管

ＣＩＰ　　　　　		鋳　　鉄　　管

ＨＰＰＥ　　　　　　	配水用ポリエチレン管

ＰＰ	　　			ポリエチレン管

ＸＰＥＰ　　　　　　	架橋ポリエチレン管

ＰＢＰ	  		ポリブデン管

ＳＳＰ　　　　　　  	ステンレス鋼管

ＳＧＰ－Ｐ	  　		ポリ粉体ライニング鋼管

ＧＰ　　　　　　　　	亜鉛めっき鋼管

ＨＩＶＰ　　　　		耐衝撃性硬質塩化ビニール管

ＶＰ　　　　　　　　	硬質塩化ビニール管

ＬＰ　　　　　　		鉛管

ＡＣＰ　　　　　　  	石綿管

【記入例】

13

Ｍ

DCIP100

HIVP16

PP20

1.2

別表第９

給水装置記号

新　設　管

既　設　管

廃止管・撤去管*1

H

公設消火栓

私設消火栓

M

量　水　器

バルブ類（中間バルブ・ロングスピンドル仕切弁等）*2

止水栓・水抜栓*3

仕　切　弁

逆　止　弁

A

空　気　弁

P

ポンプ類

容量m3                       受　水　槽（低地タンク）

容量m3                       高架水槽（高置水槽・高地タンク）

防　護　管（サヤ管）

口径変更（異径管継手部分）

管の交差部分

官民界・土地境界線・水路等

出　入　口*4

別表第９

給水装置記号

【平　面　図】

不凍水栓・給水栓類	    散水栓		給湯器・その他

＊名称を表示すること

ヘッダー部分		特殊な給水器具*5

ヘッダー

＊器具名を表示

【立　体　図】

不凍水栓・給水栓類	    散水栓		給湯器・その他		    水抜栓

散水栓

ヘッダー部分		特殊な給水器具

ヘッダー

＊器具名を表示

*1　…　工事申込の際に計画図に記入し、完成図作成の際は図中より消去すること。

*2　…　そのほかに埋設ゲートバルブ、仮設用ゲートバルブなど。

*3　…　そのほかに甲型止水栓など（仕切弁、バルブ以外の止水器具）。

*4　…　給水工事を行う土地の主な出入口。住宅等では自動車が出入りできる入口を表示し、

畑や複数の出入口があるものは一番使用頻度が高い位置を示すこと。

*5　…　大型浄水器や調理器具などの給水管に直結する器具など。