## 表紙
別紙
東御市病院事業 検体・細菌検査システム更新業務委託
仕様書
A. 検体検査システム ソフトウェア仕様
B. 細菌検査システム ソフトウェア仕様
.

## 回答方法
要求仕様書兼回答書
この「要求仕様書兼回答書」は、下記により記入のうえ企画提案書と合わせて提出すること。
要求仕様書兼回答書 回答方法
各項目に対する対応可否欄には、下表の選択肢から該当す記号を１つ選択し、記入するものとする。
【選択肢】
①「対応可否」欄は下表の内容に該当する記号を1つ選択し、記入するものとする。
|  | 記号 | 回答内容（対応方法）
|  | ◎ | 機能を満たしている
|  | ○ | オプション機能として対応可能（見積範囲内で実現できるもの）
|  | △ | 現時点では対応不可だが今後の開発・カスタマイズで対応可能
|  | × | 現時点では対応不可
②「対応可否」欄及び「コメント・補足」欄の回答条件
・「対応可否」欄はすべて記入することとし、補足説明や条件等がある場合は「コメント・補足」欄に記載すること
・「対応可否」欄が「△」「×」の場合は、理由・代替案・対応見込み時期を「コメント・補足」欄に記載すること
・ 上記の回答がない項目は「×」として評価するものとする
・ 行の削除、挿入など、様式に変更を加えることはしないこと
要求仕様書兼回答書 採点方法
技術評価点として採点する。
ア 回答◎.〇（追加費用無しに限る）の割合が95％以上の評価 …Ａ
イ 回答◎.〇（追加費用無しに限る）の割合が90％以上95％未満の評価 …Ｂ
ウ 回答◎.〇（追加費用無しに限る）の割合が85％以上90％未満の評価 …Ｃ
エ 回答◎.〇（追加費用無しに限る）の割合が80％以上85％未満の評価 …Ｄ
オ 回答◎.〇（追加費用無しに限る）の割合が80％未満の評価 …Ｅ

## A.検体検査システムソフトウェア仕様
A.検体検査システムソフトウェア仕様
1 | 基本仕様
1 | 1 | 一般仕様 |  | 対応可否 | 備考
1 | 1 | 1 | 日次処理は時刻を指定した自動日替処理ができ、連続して無停止稼働が可能であること。
1 | 1 | 2 | サーバー上のTerminal Serviceを用いて各クライアントのデスクトップを仮想化し、システムを稼働させることができること。
1 | 1 | 3 | 障害の発生したクライアントPCの交換を迅速に行うため、クライアントPCにはアプリケーションをインストールしないシステム構成であること。
1 | 1 | 4 | クライアント用PCとして、ハードディスクレスのThinクライアントを採用することができること。
1 | 1 | 5 | 各種処理イベントはメッセージ化して扱い、複数端末でリアルタイムに共有するができること。
1 | 1 | 6 | 分析機器増設、搬送システム、オーダリングシステム、医事課システム、電子カルテシステムなど多様化する医療情報システムに考慮されたシステムであること。
1 | 1 | 7 | 保守受付はフリーダイヤルを持ち、24時間365日受付可能であること。 また、運営は他社に委託することなく、自社で行っていること。
1 | 1 | 8 | 検査マスターは、登録時にコメントを入力することができ、登録履歴が表示可能であること。 また、各履歴を指定して、差分を表示する機能を有すること。
1 | 1 | 9 | 検査マスターについては、任意の履歴へロールバックする機能を有すること。
1 | 2 | 最大設定値・最大桁数
1 | 2 | 1 | 検査対象部門数は999部門以上登録できること。
1 | 2 | 2 | 検査データは10年（3,000,000検体）以上検査サーバーに保存が出来、随時検索が可能であること。
1 | 2 | 3 | 患者属性登録数は10,000,000人以上であること。
1 | 2 | 4 | 検査受付数は9,999受付／日以上であること。
1 | 2 | 5 | 検査受付は300項目／受付以上であること。
1 | 2 | 6 | 検査項目登録数は99,999,999項目以上であり、項目コードは8桁以上登録できること。
1 | 2 | 7 | 検査セット登録数は99,999,999セット以上で、1セットに300項目以上登録できること。
1 | 2 | 8 | 容器種別数は9,999種類以上登録できること。
1 | 2 | 9 | ワークシート設定数は999種類以上登録できること。
1 | 2 | 10 | 検体種別登録数は999種類以上登録できること。
1 | 2 | 11 | 検査結果値は半角20桁以上入力できること。
1 | 2 | 12 | 長文コメント用として4,096文字入力ができること。
1 | 2 | 13 | 診療科、病棟はそれぞれ999以上登録できること。
1 | 2 | 14 | 検査成績報告書設定数は999種類以上登録できること。
1 | 2 | 15 | 基準値マーク判定機能として性別、年齢別（20段階）に設定できること。
1 | 2 | 16 | 精度管理コントロール種別数は999種別以上登録できること。
2 | ソフトウェア仕様
2 | １ | 検査依頼登録業務機能
2 | １ | 1 | 検査受付として、患者属性情報および検査依頼項目情報の登録・修正・削除が可能であること。
2 | １ | 2 | 依頼項目入力では、キーボードのテンキー部分のみで単項目の追加・削除、項目一括削除等の操作が行えること。
2 | １ | 3 | 依頼項目やセット検査、依頼属性情報などをボタン形式で登録しておくことにより、依頼情報登録をボタンクリックで行えること。
2 | １ | 4 | 項目名を検索する際にはあいまい検索ができること。
2 | １ | 5 | 検査セットで依頼した項目群から一部項目を削除することができること。削除した項目が明示的にわかるようになっていること。
2 | １ | 6 | セット項目確定時に項目内容が展開（セット名だけではなく項目名を表示する）できること。
2 | １ | 7 | 患者プロファイル情報について、感染症情報などの結果値が指定した条件を満たす場合には記号などで区別して画面表示できること。
2 | １ | 8 | 入力した患者の検査依頼履歴を参照できること。
2 | １ | 9 | 汎用的に利用できる依頼属性フィールドが最低5つ以上あること。
2 | １ | 10 | 依頼属性フィールドの表示名称および動作モード（直接入力かコード入力か、入力桁数、日付表示形式など）は設定で変更できること。
2 | １ | 11 | 至急検査指示は検査部門毎でも項目毎にも指示できること。
2 | １ | 12 | 至急検査指示には３段階以上のレベルを設定できること。
2 | １ | 13 | 検体ラベルは種類を指定して再発行ができること。
2 | １ | 14 | 依頼項目を追加登録時、未発行のラベルがある場合にはそのラベルが発行されること。
2 | １ | 15 | 依頼情報の登録・編集は過去日・未来日についても行うことができること。
2 | １ | 16 | 登録済みラベルのバーコードIDの編集機能を有すること。
2 | １ | 17 | 患者IDを未登録でも依頼を登録できること。
2 | １ | 18 | 患者IDが変更されたときには確認のダイアログを表示することにより誤入力を防ぐ仕組みがあること。
2 | １ | 19 | 受付番号を採番せずに予約依頼を登録することができること。
2 | １ | 20 | 受付番号範囲を指定し、複数件の受付を一括登録できること。
2 | １ | 21 | 受付番号範囲を指定し、複数件の受付から指定した項目を削除できること。
2 | 2 | ラベル発行機能
2 | 2 | 1 | 登録済みの依頼情報を確認しながら１受付単位に検体ラベルを発行することができること。
2 | 2 | 2 | 受付日、受付番号範囲を指定してのラベル発行機能では、出力対象とするラベルと、発行済み／未発行のみの区別をして出力することができること。
2 | 2 | 3 | １受付単位のラベル発行では、発行対象ラベル群の中から任意に選択したラベルを発行することができること。
2 | 2 | 4 | 登録されている予約依頼情報を表示し、一括して検体ラベルを発行することができること。表示対象で診療科・病棟を指定することにより、特定の依頼元を対象とした一括発行ができること。
2 | 2 | 5 | 検体ラベルには依頼情報に関連する事の他に、患者プロファイル情報からも印字できること。
2 | 2 | 6 | HISとの連携により、当日至急のオーダーについては、指定された任意のラベルプリンタへ検体ラベルを発行することが出来ること
2 | 3 | 検査進捗状況管理機能
2 | 3 | 1 | 検査進捗モニタは検索などのボタンを押す事無く、リアルタイムに最新情報が更新されること。
2 | 3 | 2 | 検査進捗モニタは次の絞込みができること。 （至急、再検中、未到着、未検査、未報告、未承認、到着済、検査済、報告済、承認済）
2 | 3 | 3 | 患者ID、患者氏名カナでの絞り込み検索ができること。
2 | 3 | 4 | 検査進捗モニタから、該当する受付の問い合わせ訂正、再検指示、依頼項目登録画面へワンクリックでジャンプできること。
2 | 3 | 5 | 複数の設定を登録し、部門毎や運用毎に使い分けることができること。
2 | 3 | 6 | 一覧表の表示順を業務中にも変更できること。
2 | 3 | 7 | 分析装置での測定開始時刻を表示できること。
2 | 3 | 8 | どの分析装置で測定されたのかを表示できること。
2 | 4 | データ入力機能
2 | 4 | 1 | 再検中項目、未到着項目、検査中止項目に付いてはデータ入力系画面で識別できること。
2 | 4 | 2 | コード入力が可能であること。（1 = ”1+”、2 = ”2+”など） コードは数値やアルファベットなどを組み合わせて設定することができること。
2 | 4 | 3 | 複数のコード体系（内容）を設定し、項目毎にどれを使用するかを選択することができること。
2 | 4 | 4 | 項目毎に結果値の一括入力機能があること。（受付No範囲を指定して、入力結果値を指定する）
2 | 4 | 5 | 項目毎に項目コメントの一括入力機能を有すること。
2 | 4 | 6 | 至急受付である事を画面上で識別できること。
2 | 4 | 7 | 一覧表形式の入力画面で、一括入力の機能を有すること。
2 | 5 | 検査結果問い合わせ訂正機能
2 | 5 | 1 | 受付No、患者氏名、患者IDで検索ができ、受付単位で結果の表示・編集を行うことができること。
2 | 5 | 2 | 今回値と併記して前回値が表示できること。
2 | 5 | 3 | 再検中項目、未到着項目の識別ができること。
2 | 5 | 4 | 何時、どの装置から、又は誰がどの端末で結果入力したかを項目毎に管理されていること。
2 | 5 | 5 | 部門毎の画面レイアウトがユーザーレベルで変更できること。 （表示する属性情報の追加、削除や表示位置の調整、結果入力フィールドの位置調整など）
2 | 5 | 6 | 画像項目も表示できること。その際、表示項目数は選択できること。
2 | 5 | 7 | 画像データの取り込みはサーバ上に指定したフォルダやUSBメモリ、USBケーブルで接続した外部媒体などより行うことができること。
2 | 5 | 8 | 取り込んだ画像データは再び指定したフォルダやUSBメモリなどの外部媒体に取り出すことができること。
2 | 5 | 9 | 長文コメント用として4096文字以上の入力ができること。
2 | 5 | 10 | 患者プロファイル情報から感染症情報など、指定した条件下においてはそれらを記号化して画面表示できること。
2 | 5 | 11 | 問い合わせ画面からワンクリックで時系列画面へジャンプできること。 またこの時、問い合わせ画面で結果参照していた患者の時系列結果を表示することができること。
2 | 5 | 12 | 血液像のカウンター機能を有すること。
2 | 5 | 13 | 骨髄像のカウンター機能を有すること。
2 | 5 | 14 | 尿沈渣の入力を行う機能を有すること。
2 | 6 | 一括データ編集機能
2 | 6 | 1 | ワークシートを選択することにより割り付けられた項目群を表示し、編集することができること。
2 | 6 | 2 | 表示する項目の情報については、項目のみ／項目コメントも含む／LHマークも含む、などの設定に従うこと。
2 | 6 | 3 | 検査が完了したなどの理由によりワークシートに割り付けられない項目群については、受付日・受付番号範囲を指定することにより、項目群を表示し、編集することができること。
2 | 7 | 患者時系列機能
2 | 7 | 1 | 同時6回以上の時系列表示を行う事が出来、且つスクロールにより過去の全検査結果を表示できること。
2 | 7 | 2 | 全部門項目、生化学項目、血液項目、尿一般項目など時系列の表示対象となる項目を切り替えられること。
2 | 7 | 3 | 本日の受付項目に対する時系列表示、過去の受付項目全てに対する時系列表示を切り替えることができること。
2 | 7 | 4 | 時系列表示対象項目の一時選択機能を有すること。
2 | 7 | 5 | 時系列グラフを表示できること。
2 | 7 | 6 | 表示している時系列データはプリンタを指定して印刷することができること。
2 | 7 | 7 | 同一日に同一患者で2つ以上の受付が有る場合、どちらの受付からでも双方の受付が時系列に表示することができること。
2 | 7 | 8 | 画像項目についてもサムネイルで時系列表示が可能であること。
2 | 8 | 再検査機能
2 | 8 | 1 | 受付No、患者氏名、患者IDで検索ができ、受付単位で結果の表示・編集を行うことができること。
2 | 8 | 2 | 項目毎に再検の指示／解除ができること。
2 | 8 | 3 | 指定した項目群については、１項目が再検対象になった場合、残りの項目も再検対象にできること。
2 | 8 | 4 | 項目毎に希釈倍率の指示ができること。
2 | 8 | 5 | 再検回数は制限なくすべて取り込んで保存し、任意の測定回数の結果を報告値として選択することができること。
2 | 8 | 6 | 今回検査値と同時に前回値、前々回値が表示できること。
2 | 8 | 7 | 再検理由（異常高値、異常低値、前回比、前回差、装置エラーなど）が検査項目毎に表示することができること。
2 | 8 | 8 | 希釈測定した検査結果についてはどの条件で測定したかが分かるように表示できること。
2 | 8 | 9 | 再検指示画面上で項目毎に測定分析装置が確認できること。 （項目Aの初検値は生化学装置1号機、項目Aの再検値は生化学装置2号機など）
2 | 9 | 再検データチェック機能
2 | 9 | 1 | 再検データチェックは前回値比、前回値差、異常値、装置マークにより行うことができること。
2 | 9 | 2 | 分析装置から取り込んだデータに対してリアルタイムで再検データチェックを行うことができること。
2 | 9 | 3 | 任意項目毎に依頼元／年齢範囲別／性別に過去検査履歴の検査結果よりヒストグラム集計が出来、パーセント指定により再検値が算出可能であること。
2 | 9 | 4 | 初検値と再検値を比較し、データ範囲毎に自動承認できる設定を有すること。
2 | 9 | 5 | 定性値などの文字型データについても乖離を判断し、判定保留とすることができること。
2 | 9 | 6 | 今回値と前回値を比較できる機能を有すること。
2 | 9 | 7 | 複数項目間の関係についてロジックを設定し、再検対象とするか否かの設定ができること。
2 | 9 | 8 | 項目間のロジックの結果、項目を自動追加する機能を有すること。
2 | 10 | 病院情報システム連携機能
2 | 10 | 1 | 病院情報システム（オーダリングシステムや電子カルテシステムなど。以下、HISと記す）と連携を行い、依頼情報の取得／結果情報の送信／到着情報の送信が可能であること。
2 | 10 | 2 | HISより取得した依頼情報を元に、予約検体ラベルの発行が可能であること。
2 | 10 | 3 | HISより依頼情報を取得して蓄積し、PIDにて受付処理を行うことができること。
2 | 10 | 4 | HISまたは自システムが発行した検体ラベルをスキャンすることにより、検体の到着処理を行うことができること。 到着処理においては、画面への到着項目情報の表示だけではなく、内部情報として処理した端末やユーザ名、時刻等の付随情報を記録する。
2 | 10 | 5 | 患者受付および検体到着機能においては、設定された情報に従い 分注ラベルの発行と即時結果値入力を行うことができること。
2 | 10 | 6 | HISへの結果情報送信は、項目単位に検査技師による承認が必要か否かを設定することができること。 承認が必要な項目であっても、値レンジによって自動承認する設定も可能であること。
2 | 10 | 7 | HISとの連携により、当日至急のオーダーについては、指定された任意のラベルプリンタへ 検体ラベルを発行することが出来ること
2 | 11 | 検査センタ連携機能
2 | 11 | 1 | 外部委託先との連携では、院内の検査項目コードとは別のコードを設定することができること。
2 | 11 | 2 | 外部委託先とは電子ファイルを介して検査依頼を行い、検査結果を取り込むことができること。
2 | 11 | 3 | 外部委託先から取り込んだ検査結果は直ちにHISに報告することができること。
2 | 12 | 分析装置オンライン機能
2 | 12 | 1 | 分析装置とのオンラインは１台毎にLANに変換して接続されること。
2 | 12 | 2 | 分析装置より測定データ（コントロールデータを含む）をオンラインで取り込むことができること。
2 | 12 | 3 | 分析装置オンラインプログラムはサーバで集中して稼働させ、１プロセス毎に起動／終了させることができること。
2 | 12 | 4 | 前回値から判断して初検時に自動で希釈条件を分析装置へ指示できること。 また初検値から判断して再検時に自動で希釈条件を分析装置へ指示できること。
2 | 12 | 5 | 同一装置が2台以上接続されている場合に測定装置の号機管理ができること。
2 | 12 | 6 | 画像データを取り扱うことのできる自動分析装置の場合、その画像を取り込むことができること。
2 | 13 | 結果報告機能
2 | 13 | 1 | 任意の属性情報と検査項目を選択し、報告書のレイアウトを登録する機能を有すること。
2 | 13 | 2 | 検査結果については、前回値を付記して印刷する機能を有すること。時系列の回数は指定できること。
2 | 13 | 3 | 印字項目が画像タイプの場合は画像を印字することができること。
2 | 13 | 4 | 印字項目が長文タイプの場合は文章を印字することができること。
2 | 13 | 5 | 印字項目が波形タイプの場合は波形グラフを印字することができること。
2 | 13 | 6 | 表示中の検査結果について、１受付単位に報告書を出力することができること。
2 | 13 | 7 | 受付日・受付番号範囲を指定し、複数枚の報告書を出力することができること。
2 | 13 | 8 | 受付日・受付番号範囲は複数個指定することができ、さらにその中から選択して出力することができること。
2 | 13 | 9 | 問い合わせ訂正画面および再検指示画面からは、表示中の受付についての報告書を選択し、出力することができること。
2 | 13 | 10 | 検査モニタ画面からは対象を複数選択することにより、報告書を出力することができること。
2 | 13 | 11 | 出力対象の報告書は、全て承認済みで報告可能なものだけを対象とするか、 一部未承認でも中間報告として出力を行うかを選択することができること。
2 | 13 | 12 | 中間報告で出力する場合は「中間報告」など設定した文字列を追加して印字することができること。
2 | 13 | 13 | 最終報告で出力する場合は「最終」などの設定した文字列を追加して印字することができること。
2 | 13 | 14 | 最終報告済みの報告書を再出力する場合は「再発行」などの設定した文字列を追加して印字することができること。
2 | 13 | 15 | 出力した報告書は、指示時刻や指示端末などの情報が記録され、その履歴から再度出力指示を行うことができること。
2 | 14 | 精度管理機能
2 | 14 | 1 | 分析装置から精度管理データを取り込み、日内精度管理、日差精度管理を行うことができること。
2 | 14 | 2 | コントロール／ロット／項目を選択することでX-Rs-R管理図の表示及び印字ができること。
2 | 14 | 3 | X-Rs-R管理図では3種別以上のコントロールデータを重ね表示できること。
2 | 14 | 4 | 表示する装置を選択し、登録されている２つのコントロールを選ぶことでツインプロット図を表示できること。
2 | 14 | 5 | 対象期間における項目のヒストグラムおよび統計計算値を表示できること。
2 | 14 | 6 | リアルタイムでコントロールデータをモニタ表示する機能を有すること。複数の号機や濃度のコントロールデータを同時に表示し、マルチルールによる警告表示ができること。
2 | 14 | 7 | X-Rs-R管理図にて試薬ロット情報が確認できること。
2 | 15 | 日付更新機能
2 | 15 | 1 | 毎0:00amに自動で日付更新を行うことができること。
2 | 15 | 2 | 日付更新が実行中も支障無く検査業務を行うことができること。
2 | 16 | 検査処理状況管理機能
2 | 16 | 1 | オーダ受信時間、検体到着時間、分析開始時間、分析完了時間、再検指示時間、再検完了時間、結果承認時間を管理してそれぞれに費やされた平均時間をTATとしてグラフ表示できること。
2 | 16 | 2 | TATグラフには処理検体数を折れ線グラフで重ね合わせ表示すること。
2 | 16 | 3 | TATは3種類以上の対象期間について、重ね合わせ表示できること
2 | 16 | 4 | 分析装置毎など、任意に項目を選択して時間単位の分析テスト数をグラフ表示できること。
2 | 16 | 5 | TATグラフと連携し、該当受付を抽出して一覧表示できること。
2 | 17 | アラーム機能
2 | 17 | 1 | 業務時間単位（ラベル発行から検体到着まで／検査完了から承認まで／etc）に、事前に管理時間を設定することができ、その時間を経過した場合には音や警告ウインドウ画面を使用して通知することができること。通知される端末や時間帯は設定により可変であること。
2 | 17 | 2 | 細分化した業務単位に設定する管理時間については、TAT分析より自動で算出して設定することもできること。
2 | 17 | 3 | パニックレンジなど、検査結果値に設定した条件を満たした場合に音や警告ウインドウ画面を使用して通知することができること。 通知される端末や時間帯、通知メッセージ文は設定により可変であること。
2 | 17 | 4 | 自動分析装置のオンラインにおいて、設定した処理ステータスを受けとった場合には音や警告ウインドウ画面を使用して通知することができること。
2 | 18 | 件数集計機能
2 | 18 | 1 | 集計対象の項目群と依頼属性群を指定し、依頼件数と検体数を集計することができること。
2 | 18 | 2 | 指定する集計期間範囲について、通期で計算するモードと、日にち毎に計算するモードがあること。
2 | 18 | 3 | グループ化する依頼属性群については３段階まで設定することができること。
2 | 18 | 4 | 集計結果には、項目数と検体数、保険点数を含めることができること。
2 | 18 | 5 | 集計結果はまず画面表示されて確認することができること。その状態から印刷とテキストデータ出力を行うことも可能であること。
2 | 19 | セキュリティー・トレーサビリティ対策機能
2 | 19 | 1 | 何時、誰が、どの端末で、どんな操作を行ったか操作履歴管理ができること。
2 | 19 | 2 | 値を変更した場合、変更の前後の値がわかるようになっていること。
2 | 19 | 3 | 値が変更になった場合だけではなく、状態（例えば測定完了状態から再検保留状態に変更したなど）の変化についても記録されていること。
2 | 19 | 4 | ユーザ毎に対象部門を登録し承認権限を設定できること。
2 | 19 | 5 | システムへのログイン時にもユーザ認証を行うことができること。
2 | 19 | 6 | ユーザー名およびパスワードの認証ほのかに、非接触型ICカードリーダーを使用した、ユーザー認証が行えること。
2 | 20 | データバックアップ機能
2 | 20 | 1 | 検査情報はメインサーバからバックアップ用HDDへ自動で複製されること。
2 | 20 | 2 | HDDへは三世代以降のバックアップが可能なこと
2 | 21 | データエクスポート機能
2 | 21 | 1 | 検査データは、出力レコードフォーマットを登録し、結果データを出力することができること。（固定長、CSV）
2 | 21 | 2 | 検査データのエクスポートでは、未検査項目や未依頼項目の出力形式を指定することができること。
2 | 21 | 3 | 検査データのエクスポートでは、依頼されている項目の全ての結果を出力することができること。
2 | 21 | 4 | 患者マスタデータは、出力対象の属性を選択し、出力することができること。
2 | 21 | 5 | 精度管理データはCSVファイル形式で出力することができること。
3 | 改正医療法・ISO15189対応機能
3 | 1 | 試薬管理台帳
3 | 1 | 1 | バーコードリーダーにて試薬のバーコードを読み込み、入庫処理ができること。
3 | 1 | 2 | 試薬のGS1-128バーコードを読み込みロットおよび、有効期限の管理ができること。
3 | 1 | 3 | バーコードリーダーにて試薬のバーコードを読み込み、出庫処理ができること。
3 | 1 | 4 | 試薬の使用記録が確認できること。
3 | 1 | 5 | 試薬の入庫記録が確認できること。
3 | 1 | 6 | 試薬のロットごとの在庫数が確認できること。
3 | 1 | 7 | 改正医療法に対応した試薬管理台帳が印刷できること。
3 | 2 | 測定作業日誌
3 | 2 | 1 | 測定検体数、再検検体数、管理検体数が各項目ごとに収集でき、測定作業日誌に記載することができること。
3 | 2 | 2 | 異常値の患者一覧を収集でき、測定作業日誌に記載することができること。
3 | 2 | 3 | 精度管理の記録を測定作業日誌に記載することができること。
3 | 2 | 4 | キャリブレーションの記録を測定作業日誌に記載することができること。
3 | 2 | 5 | 各情報は、手入力にて加筆・修正ができること。
3 | 2 | 6 | 改正医療法に対応した測定作業日誌が印刷できること。
3 | 3 | 検査機器保守・作業日誌
3 | 3 | 1 | 検査機器ごとに、保守作業のスケジュールを組むことができること。
3 | 3 | 2 | スケジュールには、毎日、毎週、毎月、指定期間ごと、最後に実施してからの期間等が指定できること。
3 | 3 | 3 | スケジュールが画面で確認でき、マウスのクリックにより実施情報が登録できること。
3 | 3 | 4 | 最後に実施した作業日付が確認できること。
3 | 3 | 5 | 各情報は、手入力にて加筆・修正ができること。
3 | 3 | 6 | 改正医療法に対応した検査機器保守・作業日誌が印刷できること。
3 | 4 | 不確かさの計算
3 | 4 | 1 | 分析装置とコントロール種別を指定することで、一括で不確かさの計算が実施できること。
3 | 4 | 2 | 総合評価画面では、全項目の拡張不確かさの値が一覧表示できること。
3 | 4 | 3 | 総合評価画面には、前回実施した不確かさの計算を併記することができること。
3 | 4 | 4 | 各項目の画面では、計算に使用したコントロール値が表示され、修正も可能なこと。
3 | 4 | 5 | 項目ごとに、不確かさの単位（表示値と同じ／表示値に対する相対値）が設定できること。
3 | 4 | 6 | 項目ごとに、包含係数が設定できること。
3 | 5 | 機種間差の計算
3 | 5 | 1 | 測定期間を指定して、同一検体IDの測定結果を用いて機種間差が計算できること
3 | 5 | 2 | 総合評価画面では、全項目の相関係数が一覧表示できること。
3 | 5 | 3 | 総合評価画面には、前回実施した相関係数を併記することができること。
3 | 5 | 4 | 各項目の画面では、計算に使用した結果値が表示され、オミット機能を有すること。
3 | 5 | 5 | 各項目の画面では、相関図が表示可能なこと。
4 | その他
4 | 1 | 更新に関する基本的要件
4 | 1 | 1 | 当院では、現行システムを更新または新規システムへ変更し、以下の仕様を満たした上で強化したいと考えているため、そこを踏まえた提案をすること。その際に制限事項等があれば詳細を確認し、提案に盛り込むこと
4 | 1 | 2 | 昨今の状況を鑑み、稼働当初は一時的にクラウドまたはメーカー側が用意したサーバーを使用した運用で稼働し、後日当院準備のサーバーにデーター移行することが可能であること
4 | 1 | 3 | システムのサーバーは病院が用意する物に共存できること
4 | 1 | 4 | サーバー等のデータシステムのセッティングは当院にて作業すること
4 | 1 | 5 | 他に必要なハードウェアがあったらそれも明記すること
4 | 1 | 6 | 他病院で利用されている機能をもとに、通常考えられる運用をサポートする機能であれば、本仕様書に記載が無くても機能提供すること
4 | 1 | 7 | 平常時から、災害時や緊急時に備えた対応を十分考慮し提案すること
4 | 1 | 8 | 万が一提案するものが、サポート終了等により安定的な使用が困難となった時は、サポート体制などの代替案を提案するとともに、業務が円滑に引き継がれるよう協力すること
4 | 1 | 9 | 厚生労働省が推奨する医療情報交換のため、国際標準規格「HL7 FHIR」に準拠したシステムであること
4 | 1 | 10 | オンプレミス型（自院でハードウェアなどを所有するシステム形態）を基本とすること
4 | 1 | 11 | ハードウェア、基本OSに依存しないシステムの導入を原則とし、ソフトウェアとハードウェアを別に調達することが可能なこと
4 | 1 | 12 | 正常な稼働に必要なハードウェアを明記すること、また、当院での用意を想定しているハードウェアの最低限のスペックを明記すること
4 | 1 | 13 | 当院と同等規模以上の施設で、中心的な立場で3か所以上の導入・構築経験のあるSEが担当者とすること
4 | 2 | オンライン接続装置
4 | 2 | 1 | 仕様上オンライン通信が可能な分析装置およびその他機器（採血管準備装置等）とオンライン接続ができること
4 | 2 | 2 | 以下の分析装置やその他機器とのオンライン接続ができること。
4 | 2 | 3 | 自動分析装置 「LABOSPECT 006α」（日立ハイテク社）×１台
4 | 2 | 4 | 東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 「HLC-723 GR01」（堀場製作所社）×１台
4 | 2 | 5 | 乾式臨床化学分析装置 「富士ドライケム7000Z」（富士フイルムメディカル社）×１台
4 | 2 | 6 | 多項目自動血球計数装置 「XR-1000」（シスメックス社）×１台
4 | 2 | 7 | 全自動血液凝固測定装置 「CS-1600」（シスメックス社）×１台
4 | 2 | 8 | 全自動免疫測定装置 「HISCL®-5000」（シスメックス社）×１台
4 | 2 | 9 | 尿自動分析装置 「US2300」（栄研化学社）×１台
4 | 2 | 10 | 血液ガス分析装置 「ABL90 FLEX」（ラジオメーター社）×１台
4 | 2 | 11 | 自動血球計数CPR測定装置 「Yumizen H635 CRP」（フクダ電子社）×１台
4 | 2 | 12 | 便潜血測定装置 「OCセンサー Ceres」（栄研化学社）×１台
4 | 2 | 13 | 採血管準備装置 「BC・ROBO」（テクノメディカ社）×１台
4 | 3 | ハードウェア機器
4 | 3 | 1 | 検査で使用するハードウェアの最低限の構成は以下とする。
4 | 3 | 2 | クライアントPC（デスクトップ） ×4台（24吋液晶ワイドディスプレイも含む） ※当院で準備を想定とする。
4 | 3 | 3 | クライアントPC（ノート） ×１台（みまき温泉診療所分） ※当院で準備を想定とする。
4 | 3 | 4 | １次元ハンディバーコードリーダー ×２本（検査室内に1本、みまき温泉診療に1本）
4 | 3 | 5 | 置き型バーコードリーダー ×２台
4 | 3 | 6 | ラベルプリンター ×１０台（検査室内で計３台、その他の院内の部署へ計６台、みまき温泉診療所で１台）
4 | 3 | 7 | その他、検査報告書を印刷する各プリンター（院内７台・みまき１台分）と接続を行うこと。これらのプリンターは当院準備を想定している。
4 | 3 | 8 | 使用する機材は細菌検査システムと兼用とする
4 | 3 | 9 | その他、業務上必要な機材等に関しては必ず記載すること

## B.細菌検査システムソフトウェア仕様
B.細菌検査システムソフトウェア仕様
1 | 基本仕様
1 | 1 | 一般仕様 |  | 対応可否 | 備考
1 | 1 | 1 | 検体検査システムのサーバーを共有して使用可能であること。
1 | 1 | 2 | 検体検査システムの端末を共有して使用でき、検体検査の検査結果も参照可能であること。
1 | 1 | 3 | 管理番号（受付番号）には、年通番／月通番／日通番のいずれかを選択できること。
1 | 1 | 4 | リモートメンテナンス機能が標準装備されていること。
1 | 1 | 5 | 各種処理イベントはメッセージ化して扱い、複数端末でリアルタイムに共有するができること。
1 | 1 | 6 | 分析機器増設、オーダリングシステム、医事課システム、電子カルテシステムなど多様化する医療情報システムに考慮されたシステムであること。
1 | 1 | 7 | 保守受付はフリーダイヤルを持ち、24時間365日受付可能であること。また、運営は他社に委託することなく、自社で行っていること。
1 | 1 | 8 | 検査マスターは、登録時にコメントを入力することができ、登録履歴が表示可能であること。 また、各履歴を指定して、差分を表示する機能を有すること。
1 | 1 | 9 | 検査マスターについては、任意の履歴へロールバックする機能を有すること。
1 | 2 | 最大設定値・最大桁数
1 | 2 | 1 | 検査受付数は9999検体/日、99999検体/月、99999検体/年 以上であること。
1 | 2 | 2 | 1検体に同定出来る菌の最大数は20菌/検体以上であること。
1 | 2 | 3 | 一般菌の最大登録数は5000菌以上であること。
1 | 2 | 4 | 抗酸菌の最大登録数は999菌以上であること。
1 | 2 | 5 | 薬剤の最大登録数は500薬剤以上であること。
1 | 2 | 6 | 薬剤セットの最大登録数は99セット以上であること。
1 | 2 | 7 | 部位の最大登録数は10種類以上であること。
1 | 2 | 8 | 材料の最大登録数は500種類以上であること。
1 | 2 | 9 | 長文コメント用として512文字入力ができること。
1 | 2 | 10 | 診療科、病棟はそれぞれ999以上登録できること。
2 | ソフトウェア仕様
2 | １ | 検査依頼登録業務機能
2 | １ | 1 | 検査項目や目的菌、薬剤などについては一覧からマウス指示で容易にオーダが出来、また項目コードでの入力も出来ること。
2 | １ | 2 | 一般菌の受付と抗酸菌の受付について、それぞれが登録可能な受付番号範囲（連番範囲）を設定できること。
2 | １ | 3 | 検体ラベル印字の再発行が出来ること。
2 | １ | 4 | 受付内容の変更があったとき、ラベル発行の有無が自由に選択出来ること。
2 | 2 | 検査進捗状況管理機能
2 | 2 | 1 | 検査進捗モニタは検索などのボタンを押す事無く、リアルタイムに最新情報が更新されること。
2 | 2 | 2 | 検査状況の進捗は一般菌・抗酸菌それぞれに指定が可能なこと。
2 | 2 | 3 | 検査進捗モニタから、該当する受付の結果参照、結果入力、依頼項目登録画面へジャンプ出来ること。
2 | 2 | 4 | 報告日時とそのステータスを表示できること。
2 | 3 | 一般細菌結果入力
2 | 3 | 1 | 一般細菌、特殊（迅速）検査の結果登録、及び、訂正を１検体毎に行なえること。
2 | 3 | 2 | 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移可能であること。
2 | 3 | 3 | 詳細結果入力画面から、時系列表示画面へ遷移可能であること。
2 | 3 | 4 | 画像の表示が可能であること。
2 | 3 | 5 | 検査結果の入力、訂正が可能であること。
2 | 3 | 6 | 検査結果は、コードもしくはフリーでの入力が可能であること。
2 | 3 | 7 | コメントはコード入力、フリー入力が可能であること。
2 | 3 | 8 | ２０菌株の結果登録が可能であること。
2 | 3 | 9 | １菌株あたり１００薬剤の結果登録が可能であること。
2 | 3 | 10 | 同定、薬剤感受性結果の入力内容により、耐性菌チェック（警告表示）が可能であること。
2 | 3 | 11 | 耐性菌チェックにて菌名の変更が可能であること。
2 | 3 | 12 | 耐性菌チェックは、マスタにより内容を追加変更が可能であること。
2 | 3 | 13 | 耐性菌チェックにて菌名の変更後、再度、判定の自動計算が可能であること。
2 | 4 | 抗酸菌結果入力（詳細）
2 | 4 | 1 | 抗酸菌検査の結果登録、及び、訂正を１検体毎に行なえること。
2 | 4 | 2 | 詳細結果入力画面から、前回値画面へ遷移可能であること。
2 | 4 | 3 | 詳細結果入力画面から、時系列表示画面へ遷移可能であること。
2 | 4 | 4 | 検査結果の入力、訂正が可能であること。
2 | 4 | 5 | 検査結果は、コードもしくはフリーでの入力が可能であること。
2 | 4 | 6 | コメントはコード入力、フリー入力が可能であること。
2 | 4 | 7 | 塗抹鏡検検査は蛍光法、ﾁｰﾙﾈﾙｾﾞﾝ法の２種類の検査結果が入力できること。
2 | 4 | 8 | ＰＣＲ検査の入力ができること。
2 | 4 | 9 | 培養検査は固形培地、液体培地の２種類の検査結果が入力できること。
2 | 4 | 10 | ２０菌株の結果登録が可能であること。
2 | 4 | 11 | １菌株あたり１００薬剤の結果登録が可能であること。
2 | 4 | 12 | 薬剤結果は耐性検査、感受性検査結果の入力が可能であること。
2 | 5 | データ編集機能
2 | 5 | 1 | 一般細菌の塗抹、迅速検査の結果登録、及び、訂正を複数検体／１画面で行なえること。
2 | 5 | 2 | 抗酸菌の塗抹、ＰＣＲ、培養、同定検査毎の結果登録、及び、訂正を複数検体／１画面で行なえること。
2 | 5 | 3 | 同一結果の一括入力が可能であること。
2 | 6 | 前回値表示
2 | 6 | 1 | 詳細画面に表示されている患者番号から、ワンボタンで前回値画面に遷移可能であること。
2 | 6 | 2 | 前回値情報として、全材料、同一材料で選択表示可能であること。
2 | 6 | 3 | 一般細菌の前回値画面に表示されている検体から、特定菌の薬剤感受性結果を時系列に表示可能であること。
2 | 7 | 報告書
2 | 7 | 1 | 検査結果報告書の出力が行えること。
2 | 7 | 2 | １検体で複数の報告書フォーマットが出力可能であること。
2 | 7 | 3 | 報告書フォーマット毎に出力管理が行えること。
2 | 8 | 管理帳票
2 | 8 | 1 | 感染対策提出用の特定菌検出一覧の出力が可能であること。
2 | 9 | データ抽出
2 | 9 | 1 | 指定の条件で抽出された検体情報をファイルに出力可能であること。
2 | 9 | 2 | 出力されるファイルはＣＳＶ形式であること。
2 | 9 | 3 | 厚労省の院内感染対策サーベイランス（JANIS）向けデータ出力が可能であること。
2 | 10 | 統計
2 | 10 | 1 | 検索条件に合致した検体を対象に各種統計の出力が行なえること。
2 | 10 | 2 | ・菌出現率、菌陽性率、菌検出率
2 | 10 | 3 | ・薬剤感受性率
2 | 10 | 4 | ・累積ＭＩＣ率
2 | 10 | 5 | ・特殊検査陽性率
2 | 10 | 6 | ・検体件数 等
2 | 11 | 集計
2 | 11 | 1 | 各種検査依頼等の件数集計を行なえること。
2 | 11 | 2 | 薬剤感受性検査の件数は検査結果から集計が可能であること。
2 | 12 | 委託検査依頼チェックリスト
2 | 12 | 1 | 委託検査用のチェックリストが出力可能であること。
2 | 12 | 2 | 委託検査依頼出力
2 | 12 | 3 | 委託検査用の依頼ファイル（USB等）の出力が可能であること。
2 | 12 | 4 | 委託検査結果登録
2 | 12 | 5 | 委託検査用の結果ファイル（USB等）を読み込み、結果登録が可能であること。
2 | 13 | 電子カルテ・オーダーシステム
2 | 13 | 1 | 電子カルテ・オーダーリングシステムとのオンラインが可能であること。
2 | 13 | 2 | オーダー情報の受信、到着確認情報、検査結果情報の送信が可能であること。
2 | 14 | マスタメンテナンス
2 | 14 | 1 | 材料マスタ、菌マスタ、薬剤マスタ等のコードマスタを、容易に画面から、メンテナンスが行なえること。
2 | 15 | 報告書レイアウト設定
2 | 15 | 1 | 報告書レイアウトの設定、変更が容易に行なえること。
2 | 15 | 2 | 文字のフォント、ポイントの設定ができること。
2 | 15 | 3 | 罫線でポイントの設定ができること。
2 | 15 | 4 | ２０種類のフォーマット設定ができるこ。
2 | 16 | 画面レイアウト設定
2 | 16 | 1 | 詳細画面のレイアウトの変更が設定変更のみで容易に行なえること。
2 | 17 | システム保守については、以下の要件を満たすこと。
2 | 17 | 1 | ハードウェア及びソフトウェアについて、総合窓口として保守体制を敷くことができること。
2 | 17 | 2 | ソフトウェアはリモート保守が可能であること。障害原因の切り分け・障害の解消・継続運用の支援などの運用指導までの対応ができること。
2 | 17 | 3 | 個人情報保護及びセキュリィティを十分確保すること。（ログイン、更新履歴）
3 | その他
3 | 1 | 更新に関する基本的要件
3 | 1 | 1 | 当院では、現行システムを更新または新規システムへ変更し、以下の仕様を満たした上で強化したいと考えているため、そこを踏まえた提案をすること。その際に制限事項等があれば詳細を確認し、提案に盛り込むこと
3 | 1 | 2 | 昨今の状況を鑑み、稼働当初は一時的にクラウドまたはメーカー側が用意したサーバーを使用した運用で稼働し、後日当院準備のサーバーにデーター移行することが可能であること
3 | 1 | 3 | システムのサーバーは病院が用意する物に共存できること
3 | 1 | 4 | サーバー等のデータシステムのセッティングは当院にて作業すること
3 | 1 | 5 | 他に必要なハードウェアがあったらそれも明記すること
3 | 1 | 6 | 他病院で利用されている機能をもとに、通常考えられる運用をサポートする機能であれば、本仕様書に記載が無くても機能提供すること
3 | 1 | 7 | 平常時から、災害時や緊急時に備えた対応を十分考慮し提案すること
3 | 1 | 8 | 万が一提案するものが、サポート終了等により安定的な使用が困難となった時は、サポート体制などの代替案を提案するとともに、業務が円滑に引き継がれるよう協力すること
3 | 1 | 9 | 厚生労働省が推奨する医療情報交換のため、国際標準規格「HL7 FHIR」に準拠したシステムであること
3 | 1 | 10 | オンプレミス型（自院でハードウェアなどを所有するシステム形態）を基本とすること
3 | 1 | 11 | ハードウェア、基本OSに依存しないシステムの導入を原則とし、ソフトウェアとハードウェアを別に調達することが可能なこと
3 | 1 | 12 | 正常な稼働に必要なハードウェアを明記すること、また、当院での用意を想定しているハードウェアの最低限のスペックを明記すること
3 | 1 | 13 | 当院と同等規模以上の施設で、中心的な立場で3か所以上の導入・構築経験のあるSEが担当者とすること
3 | 2 | ハードウェア機器
3 | 2 | 1 | 検査で使用するハードウェアの最低限の構成は以下とする。
3 | 2 | 2 | クライアントPC（デスクトップ） ×4台（24吋液晶ワイドディスプレイも含む） ※当院で準備を想定とする。
3 | 2 | 3 | クライアントPC（ノート） ×１台（みまき温泉診療所分） ※当院で準備を想定とする。
3 | 2 | 4 | １次元ハンディバーコードリーダー ×２本（検査室内に1本、みまき温泉診療に1本）
3 | 2 | 5 | 置き型バーコードリーダー ×２台
3 | 2 | 6 | ラベルプリンター ×１０台（検査室内で計３台、その他の院内の部署へ計６台、みまき温泉診療所で１台）
3 | 2 | 7 | その他、検査報告書を印刷する各プリンター（院内７台・みまき１台分）と接続を行うこと。これらのプリンターは当院準備を想定している。
3 | 2 | 8 | 使用する機材は検体検査システムと兼用とする
3 | 2 | 9 | その他、業務上必要な機材等に関しては必ず記載すること